Обеспечение мер пожарной безопасности на культурно – досуговых объектах с массовым пребыванием людей

Согласно законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, к культурно-досуговым учреждениям предъявляются  высокие требования. Наиболее характерны для данного вида объектов следующие требования, изложенные в Правилах противопожарного режима  в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г:

- на объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

- ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

- линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.

- в зрительных залах и на трибунах культурно-просветительных и зрелищных учреждений кресла и стулья следует соединять между собой в ряды и прочно крепить к полу. Допускается не закреплять кресла (стулья) в ложах с количеством мест не более 12 при наличии самостоятельного выхода из ложи к путям эвакуации.

В зрительных залах, используемых для танцевальных вечеров, с количеством мест не более 200 крепление стульев к полу может не производиться при обязательном соединении их в ряду между собой.

- руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.

- запрещается в пределах сценической коробки зрелищных учреждений размещать одновременно декорации и сценическое оборудование более чем для 2 спектаклей.

Запрещается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными маршами и площадками, а также в подвалах под зрительными залами.

- при оформлении постановок вокруг планшета сцены обеспечивается свободный круговой проход шириной не менее 1 метра. По окончании спектакля все декорации и бутафория разбираются и убираются со сцены в складские помещения.

- запрещается применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и подсобных помещениях (факелы, свечи, канделябры и др.), дуговых прожекторов, фейерверков и других видов огневых эффектов.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи (кроме культовых сооружений);

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

Данные требования направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, так как на данных объектах характерно пребывание большого количества людей.

На территории Купинского района находится 16 культурно - досуговых учреждений с массовым пребыванием людей. Отделом надзорной деятельности по Купинскому району за 2014 год проведено 3 плановых мероприятия по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах культуры. В результате проверок было выявлено 42 нарушения. Основными нарушениями являются несоответствие путей эвакуации, несоответствие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,  несоответствие противопожарного водоснабжения, огнезащитной обработки чердачных помещений и сценической коробки и т.п.

Также в 2014 году Отделом надзорной деятельности по Купинскому району проведено 11 внеплановых проверок по контролю исполнения предписаний по устранению обязательных требований пожарной безопасности. По 10 внеплановым проверкам составлены административные протоколы за неисполнение в срок законного предписания и направлены на рассмотрение в суд.

Устранение выявленных в ходе проверок нарушений находится на особом контроле у сотрудников  отдела  надзорной деятельности по Купинскому району.

Инспектор отдела надзорной деятельности

по Купинскому району Новосибирской области                                 Иванова Е.Д.