Совет депутатов  Лягушенского  сельсовета

Купинского района  Новосибирской  области

Р Е Ш Е Н И Е

Двадцать  третья  сессии четвёртого созыва

20.02.2013  год                 с. Лягушье                                       №  99

Об утверждении Программы комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры Лягушенского  сельсовета на 2012-2017 г.г. с перспективой до 2020 года

В соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом  Лягушенского  сельсовета,

Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу  комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры Лягушенского сельсовета на 2012-2017 г.г. с перспективой до 2020 года, согласно приложению.

2. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Лягушенского сельсовета __________________ С.И.Гришин

УТВЕРЖДЕН

решением № 99  девятой сессии

четвертого созыва Совета депутатов

Лягушенского  сельсовета

Купинского района

Новосибирской области

от 20.02.2013 года

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лягушенского сельсовета на 2012-2017 г.г. с перспективой  до 2020 года

Паспорт  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лягушенского сельсовета на 2012-2017 г.г. с перспективой до 2020 года»

| 1. Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лягушенского сельсовета на 2012-2017г.г. с перспективой до 2020 года |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| 3. Заказчик программы | администрация Лягушенского сельсовета Купинского района Новосибирской области |
| 4. Разработчики программы | администрация Лягушенского сельсовета Купинского района Новосибирской области |
| 5 . Исполнители программы | Лягушенский сельсовет |
| 6. Цель программы | Основная цель программы это создание условий для приведения и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг). А также: 1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
|  | 2. Развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства. 3. Выполнение работ по оформлению документов на земельные участки под ТБО, а так же обеспечение контроля и учета за количеством твердых бытовых отходов, ввозимых на свалки. 4. Улучшение экологической ситуации на территории Лягушенского сельсовета Купинского района Новосибирской области |
| 7. Задачи программы | Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - выполнить анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; - определить комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного и сельскохозяйственного строительства; - выполнить предварительную оценку объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий; - обеспечить подключение дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов, путем строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры поселения; |
| 8.Целевые индикаторы и показатели программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры; - снижение эксплуатационных затрат на единицу продукции; - повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, водоснабжения; - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества; - улучшение экологического состояния окружающей среды; - создание благоприятных условий для проживания населения; - привлечение средств внебюджетных источников (в том числе частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - создание резерва мощностей для вновь строящихся объектов; |
| 9. Сроки реализации программы | Срок реализации программы – 2012 – 2017 годы с перспективой до 2020 года |
| 10. Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: 74508,0тыс.руб. в том числе: - средства федерального бюджета-13958,0 тыс. руб.; - средства областного бюджета - 48440,0 тыс. руб.; - средства местного бюджета- 8385,0 тыс. руб.; средства предприятия – 3725,0тыс.руб. |
| 11. Руководитель программы | Глава администрации Лягушенского сельсовета |

- Сведения о муниципальном образовании: администрация Лягушенского сельсовета Купинского района Новосибирской области.

- Юридический адрес:632760 Новосибирская область, Купинский район, с. Лягушье,  ул. Бельского, 110

- Использованные материалы: Федеральный закон от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-Фз «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

1. Краткая характеристика поселения, тенденции социально-экономического развития.

В состав Лягушенского сельсовета входят населённые пункты;    с.Лягушье (административный центр) д.Лукошино, д.Горносталиха,  Расстояние от областного центра составляет 500 км, расстояние от районного центра и ближайшей железнодорожной станции 55 км.

Численность населения на 01.01.2012 года составила 1489 человек (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Характеристика населения Лягушенского сельсовета

| Численность населения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1577 | 1568 | 1512 | 1581 |

Таблица 1.2

Трудовой и социальный состав населения

| Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых в экономике | 953 | 945 | 965 | 930 |
| Численность пенсионеров | 277 | 273 | 281 | 298 |

На территории поселения действуют 27 предприятий, организаций и учреждений, в том числе: сельскохозяйственных - 4 (из них крестьянских (фермерских) хозяйств - 2), школы – 2, сельские клубы – 2, библиотеки – 2, ФАПы – 2; торговли: ПТПО – 1, ЧП- 9 ; почтовых отделения  Купинского почтамта-ОСП УФПС Новосибирской области филиал ФГУП «Почта России» - 2, «МУП ЖКУ Лягушенское».

Специализацией поселения является сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимаются 2 акционерных общества ЗАО «Лукошино»,  ОАО «Имени  Калинина»,  2 крестьянских (фермерских) хозяйств,  427 ЛПХ.

2011 году средняя заработная плата работников составила 8570 рублей (работающие в ЗАО «Лукошино», ОАО «Имени Калинина»,  бюджетная сфера с. Лягушье, д. Лукошино. Пенсии - 6640 рублей (табл. 1.3). Платежеспособность населения оценивается на среднем уровне, что положительно сказывается на доступности коммунальных услуг.

Основным источником поддержания благосостояния являются личные подсобные хозяйства.

Таблица 1.3.

Денежные доходы населения

| Наименование показателя (на 1 человека) | 2010 | 2011 | 2012 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя заработная плата | 6530 9509500 | 8570 | 9400 |
| Пенсии | 6623 | 6640 | 6750 |

Общая площадь жилищного фонда составляет 25.28 тыс.м., из них муниципальный фонд составляет 8,0 тыс.кв.м. Жилые и административные здания преимущественно построены из дерева и кирпича в 1этаж.

Средняя обеспеченность населения Лягушенского сельсовета жилой площадью составляет 16,5 кв.м. на человека. Жилищный фонд в основном постройки 1960 – 1985.

Общая протяженность дорог общего пользования составляет 17.35 км, из них с твердым покрытием 2.2 км. Налажено регулярное автобусное сообщение всех населённых пунктов с районным центром. Транспортное обслуживание населения осуществляет МУП «Купинское АТП» по двум маршрутам. Проблем с перевозкой населения нет.

Перспективы сельского поселения до 2020 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах. На территории поселения не имеется местных топливных ресурсов, за исключением дров.

2. Общая характеристика коммунальной инфраструктуры

Коммунальная инфраструктура  Лягушенского сельсовета обеспечивает:

централизованное электроснабжение населения и организаций (Купинский РЭС филиала «Карасукские электрические сети»);

централизованное водоснабжение населения и организаций («МУП ЖКУ Лягушенское»);

централизованное снабжение населения и организаций природным газом в баллонах (Купинская РСГ Карасукской дирекции ОАО «Сибирьгазсервис»);

централизованное теплоснабжение населения и организаций («МУП ЖКУ Лягушенское»).

Содержание коммунального хозяйства ведётся, в основном, за счёт  платежей, собираемых с потребителей  коммунальных услуг.

«МУП ЖКУ Лягушенское» присущи следующие основные проблемы.

1)	Технологические проблемы.

Основные из них:

достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

сверхнормативные потери ресурсов (воды, тепловой энергии);

2)Экономические недостатки. Здесь, прежде всего, следует выделить:

убыточность существующей системы водоснабжения;

сверхнормативные расходы на ремонт.

3)Социальные проблемы.

Наиболее значимыми с социальной точки зрения являются:

- не обеспечивается требуемый объём и давление воды в системе водоснабжения в периоды  наибольшего  расхода.

3. Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры  Лягушенского сельсовета

Системы коммунальной инфраструктуры в ЖКХ Лягушенское включают в себя теплоснабжение, водоснабжение, вывоз жидких, твёрдых бытовых отходов. Проблемными для поселения на текущий момент и перспективу являются вопросы снижения аварийности и повышения эффективности работы сооружений и сетей коммунальной инфраструктуры, снижения воздействия на окружающую среду за счет строительства новых, реконструкции и замены существующих инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивости работы систем жизнеобеспечения.

Изношенность коммуникаций, усиление риска аварийности по причине их ветхости, оказали существенное влияние на потенциальную возможность оказания в полном объеме и качественных жилищно-коммунальных услуг. Ограниченное недофинансирование предприятий коммунального комплекса в течении длительного периода привело к тому, что техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, коммуникаций характеризуется высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Система планово-предупредительных  ремонтов с каждым годом все более уступает место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше, чем затраты на проведение планово-предупредительных ремонтов. Собственных средств у предприятия на покрытие затрат по проведению замены и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры недостаточно, так как затраты в тарифах минимизированы, либо вообще отсутствуют.

3.1. Система теплоснабжения  Лягушенского сельсовета

Теплоснабжение социальных объектов, расположенных на территории Лягушенского сельсовета Купинского района Новосибирской области, осуществляется от 2 котельных, работающих на твердом топливе - каменный уголь. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 5.0 километра. Присоединенная нагрузка двух котельных 0,86 Гкал/час. Схема работы котельной одноконтурная, зависимая. Водоподготовка, приборы учета и резервное электроснабжение на котельной отсутствует.

Тепловые сети построены с 1976 по 1986 годы, выполнены стальной трубой  диаметром 69-110 мм. Износ тепловых сетей составляет 60 % . Прокладка подземная в непроходимых каналах.

Единственным видом топлива для котельных сельсовета является каменный уголь. Доставка угля в населенные пункты проходит автомобильным транспортом со склада ЗАО «Купинский райтоп».

1. В селе Лягушье расположена 1 котельная, принадлежащая «МУП ЖКУ Лягушенское»

Установленная тепловая мощность – 0.86 Гкал/ч.

Количество котлов:

-стальной водогрейный котел марки КВр-0,8 -1 шт.;

- стальной водогрейный котел марки КВр-0,6 -1 шт.

Среднесуточный расход топлива  3.0 т.

Общая протяженность тепловых сетей – 3.0км в двухтрубном исчислении.

Износ тепловых сетей составляет 60,0%.

2. В д. Лукошино расположена 1 котельная, принадлежащая «МУП ЖКУ Лягушенское»

Установленная тепловая мощность – 0,86 Гкал/ч.

Количество котлов:

основной - стальной водогрейный котел марки КВр-0,8-1 шт.;

резервный-стальной водогрейный котел марки КВЖ-0,3-1 шт.

Среднесуточный расход топлива  2.0 т.

Износ котлов 30 %.

Общая протяженность тепловых сетей – 2.0 км в двухтрубном исчислении:

Износ тепловых сетей составляет 65,0%.

Угольные котельные отапливают учреждения бюджетной сферы (школы, детские сады, КДЦ, ФАПы, административные здания), автогаражи, магазины, пожарное депо,население.

3.2. Система водоснабжения Лягушенского сельсовета

Система водоснабжения Лягушенского сельсовета включает в себя 2 водозаборные скважины с общим дебитом 56 м3 и водопроводных сетей протяженностью 12.5 км. Село Лягушье - протяженность 7.5 км, обслуживаются 258 домохозяйства; деревня Лукошино – протяжённостью 5,0 км., обслуживается 165 домохозяйств. Водопроводные сети в селе Лягушье и деревне  Лукошино с износом (частично) 100 %. В настоящее время водоснабжение сел осуществляется от 2 водозаборных скважин (в каждом селе 1 водозаборная скважина), присоединенных к кольцевой сети водопровода. По всей трассе существующего водопровода наблюдаются многочисленные локальные затопления территорий  свидетельствующие о повреждениях и протечках трубопровода. Водопроводные колодцы находятся в неудовлетворительном состоянии. Водоразборные колонки требуют ремонта. Существующая водопроводная сеть не пригодна для осуществления бесперебойного и надёжного качественного снабжения потребителей водой.

В целом ряде случаев высокая степень износа артезианских скважин, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.

Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях поселковой прокладки вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов, а также к ухудшению качества питьевой воды.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа артезианских скважин, водопроводов и оборудования функциональных элементов системы;

- недостаточная степень техногенной надежности;
           - использование устаревших технологий водоочистки;
           - высокая ресурсоемкость производства;
           - отсутствие резерва мощности;
           - низкая степень автоматизации производственных процессов;
           - низкая энергоэффективность оборудования;
           - низкая надежность источника энергоснабжения;
           - высокие показатели аварийности на сетях;
           - высокие потери воды при транспортировке;
           - отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;
           - отсутствие резервного источника водоснабжения;

-отсутствие приборов учета.

3.3. Вывоз жидких бытовых отходов

Система водоотведения Лягушенского сельсовета включает в себя канализационные сети и выгребные ямы. По техническому состоянию физический и моральный износ сетей и сооружений составляет 100%.

4. План мероприятий

Основными проблемами являются износ существующих систем коммунальной инфраструктуры, отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

Основной целью мероприятий  модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, наращивание мощности при модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для увеличения объемов жилищного строительства.

4.1. Система теплоснабжения

С целью повышения КПД, как следствие снижение расходов топлива, электроэнергии, повышение качественного бесперебойного теплоснабжения и создания резерва мощности для подключения новых потребителей:

-замена насосного оборудования -  4 шт

-  строительство тепловых сетей протяженностью в с. Лягушье – 600 м., д. Лукошино – 700 м. с использованием современных материалов, что снизит тепловые потери в сетях и повысит надежность их работы

- установка частотных преобразователей для повышения надежности и снижения удельных затрат энергоресурсов.

-   установка приборов учета на котельных

- замена и установка золоуловителей на котельных с целью выполнения экологических требований.

Таблица

| наименование мероприятия | ед.изм. | цели реализации | объемные показатели | финансовые потребности тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство тепловой сети С. Лягушье Д. Лукошино | км | Повышение качества товаров, работ, услуг, сокращение расходов | 0.6 0.7 | 3000,00 3500,00 |
| Установка частотных преобразователей | шт | Сокращение расходов | 2 | 300,0 |
| Установка приборов учета | шт | Повышение качества товаров, услуг, сокращение расходов | 2 | 400,0 |
| Замена золоуловителей | шт | Улучшение экологической ситуации | 2 | 180,0 |
| Итого |  |  |  | 7380,0 |

4.2. Система водоснабжения

Мероприятия по повышению энергоэффективности системы водоснабжения:

- Модернизация водопроводных сетей в с. Лягушье протяженностью  7500 м для улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности работы системы водоснабжения

- Модернизация водопроводных сетей в д. Лукошино протяженностью 5000 м

- Строительство скважины в с. Лягушье

- Строительство скважины в д. Лукошино

- Установка частотных преобразователей для повышения надежности и снижения удельных затрат энергоресурсов.

-   Установка приборов учета на скважинах

Система водоснабжения является важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеет решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития муниципального образования.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем водоснабжения обусловлена потребностями жилищного и промышленного строительства, ужесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Качественные и количественные параметры процесса развития систем водоснабжения определены на основе анализа их текущего состояния и проблем функционирования, объемов и локализации жилищно-гражданского строительства.

По результатам проведенного анализа сформирован план мероприятий Программы, направленный на решение проблем систем водоснабжения и водоотведения. Мероприятия сформированы с учетом потребности в услугах водоснабжения, требуемым уровнем качества и надежности работы систем водоснабжения при соразмерных затратах и экологических последствиях.

Таблица

| наименование мероприятия | ед.изм. | цели реализации | объемные показатели | финансовые потребности тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация водопроводных сетей в с. Лягушье | км | Улучшение снабжения населения услугами, качества воды, сокращение расходов | 7,5 | 16750,0 |
| Модернизация водопроводных сетей в д. Лукошино | км | Улучшение снабжения населения услугами, качества воды, сокращение расходов | 5,0 | 10200,0 |
| Строительство скважины в с. Лягушье | м3 | Сокращение расходов, уменьшение потерь |  | 6000,0 |
| Строительство скважины в д. Лукошино | м3 | Сокращение расходов, уменьшение потерь |  | 6000,0 |
| Установка частотного преобразователя С. Лягушье |  | для повышения надежности и снижения удельных затрат энергоресурсов. |  | 100,00 |
| Установка частотного преобразователя Д. Лукошино |  | для повышения надежности и снижения удельных затрат энергоресурсов. |  | 100,00 |
| Установка прибора учёта С. Лягушье |  | Повышение качества товаров, услуг, сокращение расходов |  | 50,00 |
| Установка прибора учёта Д. Лукошино |  | Повышение качества товаров, услуг, сокращение расходов |  | 50,00 |
| Итого |  |  |  | 39250,0 |

4.3.Мероприятия по развитию систем  ТБО

Острая проблема, из-за отсутствия техники, стоит в сборе и вывозе бытовых отходов. Отсутствие мусорных контейнеров для сбора. Сбор и транспортировка  на свалки.

Также не имеем возможности вывоза жидких бытовых отходов.

Приобретение специализированной техники:

2018 год: приобретение контейнеров под ТБО 35 шт.- 1050, 00 тыс.руб.,  приобретение спец техники для вывоза ТБО на свалки- 900,00 тыс.руб., ограждение территории свалки-1000,0 тыс.руб.

2020 год: приобретение спецтехники для вывоза ЖБО, экскаватора и грузового автомобиля 4000,0 тыс.руб.,

Контроль и учет за количеством твердых бытовых отходов, ввозимых на свалки, а так же подъездные дороги к объекту санкционированного размещения твердых бытовых отходов.

Таблица

| наименование мероприятия | ед.изм. | цели реализации | объемные показатели | финансовая потребность тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение и установка контейнеров | шт | Улучшение санитарных условий и экологической ситуации | 35 | 1050,0 |
| Приобретение спец.техники | шт |  | 3 | 4900,0 |
| Ограждение территории свалки | шт | Улучшение санитарных условий, экологической ситуации | 4 | 1300,0 |
| Итого |  |  |  | 7250,0 |

Мероприятия по развитию газоснабжения

В настоящее время в населенных пунктах Лягушенского сельсовета газоснабжение проводится путем подворного подвоза баллонного газа. Используется газ, в основном, на хозяйственно-бытовые нужды.

2019-2020 годы: Оформление проектно-сметной документации по газификации с. Лягушье, д. Лукошино

Суммарный объем финансовых затрат на строительство и модернизацию систем коммунального комплекса на 2012- 2020 гг.

тыс. рублей

| Всего затрат | 74508,0 |
| --- | --- |
| В т.ч. федеральный бюджет | 13958,0 |
| областной бюджет | 48440,0 |
| местный бюджет | 8385,0 |
| внебюджетные источники | 3725,0 |

5. Источники финансирования мероприятий по модернизации и развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица

| год | Потребность в финансовых средствах тыс. руб | Финансирование за счет средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федерального бюджета тыс.руб. | областного бюджета тыс.руб. | бюджет МО тыс.руб. | средства предприятия тыс.руб. |
| 2012 | 3864,0 |  | 3091,2 | 579,6 | 193,2 |
| 2013 | 21074,0 | 4259,6 | 13451,5 | 2309,2 | 1053,7 |
| 2014 | 22000,0 | 4505,0 | 13996,0 | 2399,0 | 1100,0 |
| 2015 | 13970,0 | 3445,0 | 8420,0 | 1406,5 | 698,5 |
| 2016 | 6400,0 | 1696,0 | 3763,2 | 813,0 | 128,0 |
| 2017 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 2018 | 7000,0 |  | 5600,0 | 1050,0 | 350,0 |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| итого | 74508,0 | 13958,0 | 48440,0 | 8385,0 | 3725,0 |

6. Сроки реализации  программы

Реализация плана осуществляется в период 2012-2020 годы

7. Механизм реализации программы

Реализация программы будет осуществляться путем финансовой поддержки мероприятий, определённым планом из средств  предприятия ЖКХ, местного бюджета, областного и Федерального бюджетов. Планы могут корректироваться в зависимости от текущего технического состояния объектов коммунальной  инфраструктуры и колебаний стоимости оборудования и материалов, но при увеличении объемов финансирования необходимо согласование со всеми участниками финансирования.

8.Целевые индикаторы:

- Объем реализации товаров и услуг для населения увеличить в 2 раза;

- Фактический срок службы оборудования и сетей водоснабжения      увеличить в 2 раза;

- Снизить потери воды до 5%

- Расход электроэнергии уменьшить на 20%;

- Повысить надежность и качество услуг  теплоснабжения, водоснабжения;

- Увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества;

-  Cоздать резерв мощностей для вновь строящихся объектов.

9. Оценка эффективности, социально-экономических последствий от реализации программы

Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры позволит улучшить техническое состояние инженерной инфраструктуры сельсовета с учетом перспективной застройки в части строительства объектов жилья и социальной сферы, что приведет к сокращению затрат на дальнейшее техническое обслуживание и эксплуатацию сетей, а также к решению важных социально-экономических задач:

- обеспечение надежности и стабильности водо-, теплоснабжения потребителей, присоединенных к сетям;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- повышение уровня энергобезопасности;

- снижение количества аварий на сетях;

- снижение потерь энергоресурсов;

- приведение сетей в нормативное состояние.

10. Организация управления программой и контроля над ходом её реализации

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется администрацией Лягушенского сельсовета

Приложение № 1

Перечень программных мероприятий

систем коммунальной инфраструктуры Лягушенского  сельсовета на 2012-2020гг.»

| Планируемые работы на 2012-2020 гг. | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объем | тыс.р. | объем | тыс.р. | объем | тыс.р. | объем | тыс.р. |  | объем | тыс.р. |  | объем | тыс.р. |  | объем | тыс.р. |  |
| Строительство тепловой сети в с. Лягушье Купинского района Новосибирской области |  |  | 1000м | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация водопроводных сетей в с. Лягушье Купинского района Новосибирской области |  |  | 7323 м | 16074,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация водопроводных сетей в д. Лукошино Купинского района Новосибирской области |  |  |  |  | 5400 м | 11000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство скважины в д. Лукошино Купинского района Новосибирской области |  |  |  |  | 1 ед. | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети в д. Лукошино |  |  |  |  | 1000м | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство скважины в с. Лягушье Купинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  | 1 ед. | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство приборов учета |  |  |  |  |  |  | 6шт | 0,970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устройство частотных преобразователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4шт | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт | 0,200 |  |  |  |  |
| Мероприятие по развитию системы по ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000,0 |
| ИТОГО: 74508,0 | 3684,0 |  | 21074,0 |  | 22000,0 |  | 13970,0 |  | 6400,0 |  |  |  | 0,200 |  | 7000,0 |  |  |  |